# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# __________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня  2014 года                   № 143                                      п.Веселый

Об утверждении программы проведения

проверки готовности Веселовского сельского        поселения к отопительному периоду 2014-2015 гг.

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», решением штаба Веселовского района по подготовке к отопительному зимнему периоду 2014-2015 годов от 09.06.2014, с целью проведения комиссиями по оценке готовности к отопительному периоду 2014-2015 гг. потребителей тепловой энергии и по оценке готовности к отопительному сезону теплоснабжающих организаций, руководствуясь Уставом муниципального образования «Веселовское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить программу проведения проверок готовности Веселовского сельского поселения к отопительному периоду 2014-2015 гг. согласно приложению № 1.

- Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному сезону 2014-2015 гг. теплоснабжающих предприятий согласно приложению № 2.

- Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному сезону 2014-2015 гг. объектов социального назначения согласно приложению № 3.

- Настоящее Постановление подлежит опубликованию и размещению на сайте Веселовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации Веселовского сельского поселения О.М.Митяева.

Глава Веселовского сельского поселения		            		А.Н.Ищенко

Согласовано: О.М.Митяев

В.И.Вертепа

Приложение № 1к  постановлению

Администрации Веселовского

сельского поселения

от    20.06.2014г. № 143

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности Веселовского сельского поселения

к отопительному периоду 2014-2015гг.

1.Общие положения

Программа проведения проверки готовности Веселовсковского сельского поселения к отопительному периоду 2014-2015гг. (далее – Программа) направлена на проведение работ по оценке готовности Веселовсовского сельского поселения к отопительному периоду 2014-2015гг. путем проведения уполномоченными комиссиями проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих  организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее – проверка).

Программа разработана на основании решения штаба по подготовке хозяйственного комплекса Веселовского района к работе в зимний период 2014-2015гг. от 09.06.2014г с учетом положений Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго от 12.03.2013г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

Проверяемые юридические и физические лица:

-  «Веселовсковское МУП ЖКХ»,

- д/с «Сказка»,

- МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»,

- МБУЗ «ЦРБ»,

- «Отделение социальной реабилитации»,

- Администрация Веселовского сельского поселения,

- Каракашевский СДК

- потребители тепловой энергии – лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, подключенных к системе теплоснабжения.

Срок реализации программы – отопительный период 2014-2015гг.

Объем финансирования -  исполнение Программы не требует финансовых затрат.

2.Цели и задачи Программы

Цель Программы – проверка уполномоченными комиссиями выполнение требований, установленных главами III – V Правил.

Задачи Программы:

1.Проведение проверки соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

2.В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований Правил проведение проверки соблюдения локальных актов организаций, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

3.Рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований по готовности, а при необходимости – проведение осмотра объектов проверки.

4.Составление акта проверки готовности к отопительному периоду.

5.Составление паспорта готовности к отопительному периоду на каждый объект проверки.

Планируемые для проведения мероприятия представлены в приложении к Программе.

3.Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемы результаты Программы – снижение риска аварийных ситуаций на системах тепло- и водоснабжения в отопительный период 2014-2015гг.

4.Исполнители Программы

- комиссия по оценке готовности к отопительному сезону 2014-2015гг. потребителей тепловой энергии,

- комиссии по оценке готовности к отопительному сезону 2014-2015гг. теплоснабжающих  организаций.

Приложение к программе проведения проверки

готовности Веселовского сельского поселения

к отопительному периоду 2014-15гг.

Мероприятия по реализации программы проведения проверки готовности Веселовского сельского поселения

к отопительному периоду 2014-2015гг.

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Срок проведения проверки | Проверяемые документы | Соответствие предъявляемых требований к правилам оценки готовности к отопительному периоду | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1, п.Веселый ул. Октябрьская, 118 | 30.08.2014 | 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения; 2) наличие температурного графика; 3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; 6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 8) обеспечение качества теплоносителей; 9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении; 11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; соблюдение водно-химического режима; отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; 14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. |  |  |
| 2 | Котельная № 5, п. Веселый пер. Комсомольский, 47 | 30.07.2014 |  |  |  |
| 3 | Котельная № 9, п. Веселый ул. Ленинская,153 | 19.07.2014 |  |  |  |
| 4 | Котельная № 10, п. Веселый, ул. Ленинская 158 | 25.07.2014 |  |  |  |
| 5 | Котельная № 11, п. Веселый, ул. Ленинская, 158 |  |  |  |  |
| 6 | МБОУ Веселовская СОШ №1, п.Веселый пер.Комсомольский, 57 | 29.07.2014 | 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 12) плотность оборудования тепловых пунктов; 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий |  |  |
| 7 | МБОУ Веселовская СОШ №2, п.Веселый ул. Почтовая, 87 | 30.07.2014 |  |  |  |
| 8 | Отдел образования Администрации Веселовского района, п. Веселый пер. Базарный 5 | 31.07.2014 |  |  |  |
| 9 | МБОУ ДОД Веселовский ЦДТ, п. Веселый ул. Ленинская,90 | 01.08.2014 |  |  |  |
| 10 | МБОУ ДОД Веселовская детская школа искусств, п. Веселый пер. Комсомольский 50 | 01.08.2014 |  |  |  |
| 11 | МДОУ д\с №1 « Колокольчик», п. Веселый ул.Почтовая 80 | 05.08.2014 |  |  |  |
| 12 | Администрация района, п. Веселый пер. Комсомольский 61 | 05.08.2014 |  |  |  |
| 13 | МБОУ ДОД. Веселовский ДЮСШ | 06.08.2014 |  |  |  |
| 14 | Департамент по обеспечению деятельности мировых судей РО | 06.08.2014 |  |  |  |
| 15 | МБУК « Веселовский СДК», п. Веселый, п. Комсомольский 50 | 07.08.2014 |  |  |  |
| 16 | МБУЗ ЦРБ Веселовского района | 07.08.2014 |  |  |  |
| 17 | Прокуратура Ростовской области, п. Веселый ул. Ленинская 89 | 09.08.2014 |  |  |  |
| 18 | ФКУ УИИ ГУФСИН Ростовской области | 09.08.2014 |  |  |  |
| 19 | ФБУ « Кадастровая палата» по РО | 12.08.2014 |  |  |  |
| 20 | Отдел МВД России по Веселовскому району | 12.08.2014 |  |  |  |
| 21 | ГБУСОН Ростовской обл. Веселовского района | 13.08.2014 |  |  |  |

Приложение № 2к  постановлению

Администрации Веселовского

сельского поселения

от   20.06.2014г. № 143

Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному        сезону 2014-2015 гг.теплоснабжающих предприятий

Митяев О.М.            – заместитель Главы Администрации Веселовского                 сельского поселения, председатель комиссии

Члены комиссии:

Вертепа В.И.            – начальник сектора строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений Администрации Веселовского сельского поселения

Никонов Н.С.           – и.о. главного инженера «Веселовского МУП ЖКХ»

Бондаренко О.В.      – начальник ПТО Веселовского МУП ЖКХ

Беличко А.А.            – начальник отдела строительства, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Веселовского района ( по согласованию)

Павловский Н.И.      – старший государственный инспектор Ростовского территориального отдела Ростехнадзора по энергетическому надзору( по согласованию)

Приложение №3к  постановлению

Администрации Веселовского

сельского поселения

от   20.06.2014г. № 143

Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному        сезону 2014-2015 гг.объектов социального назначения

Митяев О.М.            – заместитель Главы Администрации Веселовского            сельского поселения, председатель комиссии

Члены комиссии:

Вертепа В.И.            – начальник сектора строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений Администрации Веселовского сельского поселения

Никонов Н.С.           – и.о. главного инженера «Веселовского МУП ЖКХ»

Бондаренко О.В.     – начальник ПТО Веселовского МУП ЖКХ

Беличко А.А.            – начальник отдела строительства, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Веселовского района (по согласованию)

Павловский Н.И.      – старший государственный инспектор Ростовского территориального отдела Ростехнадзора по энергетическому надзору (по согласованию)

Портянко В.И.          – заместитель главного врача по АХЧ ЦРБ

Титюк В.П.               – директор МБОУ ДОД Веселовская ДЮСШ

Иваненко  А.С.        - главный специалист районного отдела образования

Неминущая С.А.       – заведующий ХЧ ГБУСОН РО «СРЦ Веселовского района»