АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июня 2013 года                               № 164                                   п. Веселый

Об утверждении Положения о порядке разработки

и применения в Веселовском сельском поселении

тарифов на подключение к централизованным

системам водоснабжения, водоотведения и

теплоснабжения

В соответствии с Законом Российской Федерации N 210-ФЗ от 30.12.2004 "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и в целях финансового обеспечения реализации развития централизованных систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в условиях отсутствия и на период разработки комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры с целью дальнейшего осуществления перспективного развития Веселовского сельского поселения, руководствуясь Уставом Весёловского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о Порядке разработки и применения в Веселовском сельском поселении тарифов на подключение к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения согласно приложению N 1 с Методическими указаниями по расчету платы за подключение к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения организаций коммунального комплекса согласно приложению N 2.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Веселовского сельского поселения Митяева О.М..

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его обнародования.

Глава Веселовского

сельского поселения                                                 А.Н. Ищенко

Согласовано: юрист  В.А.Михалкин

О.М.Митяев

Приложение 1

к Постановлению  Администрации

Веселовского сельского поселения

от  21.06.2013 №  164

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ В ВЕСЕЛОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

ТАРИФОВ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ

СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона Российской Федерации N 210-ФЗ от 30.12.2004 "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и Закона Российской Федерации N 190-ФЗ от 29.12.2004 "Градостроительный кодекс Российской Федерации", постановления Правительства Российской Федерации N 83 от 13 февраля 2006 г. "Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" и вводится в целях разработки и утверждения тарифа на подключение к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения (далее - тарифы на подключение).

1.2. Тарифы на подключение устанавливаются в целях финансового обеспечения реализации инвестиционных программ развития централизованных систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, которые необходимы для обеспечения перспективного развития Веселовского сельского поселения.

1.3. В Положении используются следующие понятия:

- организация коммунального комплекса (далее - ОКК) - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, осуществляющее эксплуатацию системы (систем) коммунальной инфраструктуры, используемой (используемых) для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения тепло -, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, и (или) осуществляющее эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

- централизованные системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения - системы коммунальной инфраструктуры, представляющие собой совокупность производственных и имущественных объектов, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения, расположенных (полностью или частично) в границах территории Весёловского сельского поселения и предназначенных для нужд потребителей, подключенных к этим системам;

- сети инженерно-технического обеспечения - совокупность имущественных объектов, непосредственно используемых в процессе теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- инвестиционные программы ОКК по развитию централизованных систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения - определяемые Весёловским сельским поселением программы финансирования строительства и (или) модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в целях среднесрочной реализации развития централизованных систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения (далее также - инвестиционные программы);

- тариф на подключение к централизованной системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) - ценовая ставка, формирующая плату за подключение к централизованным сетям водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения указанных объектов недвижимости (далее - тариф на подключение к централизованной системе коммунальной инфраструктуры);

- плата за подключение к централизованной системе коммунальной инфраструктуры - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, иного объекта, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта, в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение потребляемых нагрузок реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта (далее также - плата за подключение);

- тариф организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса и используется для финансирования инвестиционной программы ОКК (далее также - тариф ОКК на подключение);

- мониторинг выполнения инвестиционной программы ОКК - периодический сбор и анализ информации о выполнении инвестиционной программы ОКК, а также информация о состоянии и развитии централизованной системы;

- финансовое обеспечение инвестиционной программы ОКК - необходимая валовая выручка (далее - НВВ) ОКК или расчетные значения объема денежных средств, которые необходимы для выполнения инвестиционной программы по развитию централизованных систем коммунальной инфраструктуры;

- заказчик - физическое или юридическое лицо, осуществляющее на принадлежащем ему на праве собственности или ином законном основании земельном участке строительство (реконструкцию) объекта, связанное с увеличением потребляемой нагрузки либо с изменением иных определяющих для данного вида ресурса параметров.

2. Общие принципы регулирования тарифов на подключение

2.1. Общими принципами регулирования тарифов являются:

- обеспечение строящихся и реконструируемых объектов на территории Весёловского сельского поселения необходимыми мощностями по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению с учетом необходимого повышения качества питьевой воды, тепловой энергии и оказываемых услуг по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению, улучшению экологической ситуации на территории Весёловского сельского поселения и повышения уровня качества оказываемых услуг другим потребителям;

- установление тарифов, обеспечивающих финансовые потребности ОКК, необходимые для реализации их инвестиционных программ;

- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения;

- полное возмещение затрат ОКК, связанных с реализацией их инвестиционных программ.

3. Порядок разработки и утверждения инвестиционных программ

по развитию централизованных систем водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения

3.1.  Администрация Весёловского сельского поселения разрабатывает и представляет ОКК планы застройки территории Весёловского сельского поселения  в соответствии с утвержденным Генеральным планом развития территории Весёловского сельского поселения на срок не менее 3-х лет для использования в качестве исходных данных при разработке инвестиционной программы по развитию централизованной системы коммунальной инфраструктуры, а также готовит техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию централизованных систем коммунальной инфраструктуры (далее - технические задания) и представляет на утверждение Главе Весёловского сельского поселения.

3.2. Представленные технические задания утверждаются Администрацией Весёловского сельского поселения.

3.3. ОКК разрабатывают проекты инвестиционной программы на основании и в соответствии с условиями технического задания, утвержденного Администрацией Весёловского сельского поселения, и производят расчет финансовых потребностей за счет всех источников финансирования, необходимых для реализации своих программ с целью осуществления развития систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

3.4. Подготовленные проекты инвестиционных программ и расчеты необходимых для их реализации финансовых потребностей представляются организациями в Администрацию Весёловского сельского поселения.

3.5. Администрация Весёловского сельского поселения рассматривает и согласовывает проекты инвестиционных программ, и после доработки организациями (при необходимости) представляет на утверждение  главе Веселовского сельского поселения.

3.6. Источниками финансирования инвестиционной программы являются:

- собственные средства предприятия за счет амортизационных отчислений либо прибыли предприятия;

- централизованные капитальные вложения из муниципального  бюджета;

- привлеченные средства за счет кредитных ресурсов;

- плата за подключение.

3.7. Инвестиционные программы подлежат корректировке на основе современных достижений науки и техники, обеспечивающих улучшение качества предоставляемых услуг по снабжению потребителей питьевой водой, очистке сточных вод и тепловой энергией, энергоресурсосбережение и улучшение экологической ситуации.

3.8. На основании мониторинга выполнения инвестиционных программ Администрация Весёловского сельского поселения вносит предложения по корректировке программ (по итогам года).

3.9. Администрация Весёловского сельского поселения заключает с организациями коммунального комплекса договоры в целях развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

4. Порядок финансирования инвестиционных программ в части

платы за подключение

4.1. Необходимая валовая выручка, обеспечивающая осуществление программы развития определяется из потребности необходимых средств, принятых в инвестиционной программе на срок действия данной инвестиционной программы, включая средства, необходимые для покрытия обоснованных расходов ОКК, в части установления тарифа ОКК на подключение к соответствующей системе коммунальной инфраструктуры.

4.2. Размер тарифа ОКК на подключение к централизованным системам коммунальной инфраструктуры в среднем за год определяется как частное от деления необходимого объема финансовых средств на реализацию инвестиционной программы ОКК в части затрат на подключение на общую потребленную нагрузку по вводимому жилищному фонду, объектам соцкультбыта и прочим потребителям.

4.3. Тариф на подключение к централизованной системе системам коммунальной инфраструктуры устанавливается в случае, если эксплуатацию одной из систем коммунальной инфраструктуры в Весёловском сельском поселении осуществляют более одной ОКК.

Тариф на подключение к централизованной системе коммунальной инфраструктуры устанавливается в размере величины тарифа ОКК на подключение к централизованной системе коммунальной инфраструктуры.

4.4. Администрация Весёловского сельского поселения публикует информацию о тарифе на подключение и размещают на официальном сайте Веселовского сельского поселения информацию  об инвестиционной программе ОКК  и результатах мониторинга выполнения этих программ.

4.5. Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, входящим в систему коммунальной инфраструктуры муниципального образования, устанавливается как для физических, так и для юридических лиц, осуществляющих строительство и (или) реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта, в случае, если данная реконструкция повлечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта.

Если для подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не требуется создания (реконструкции) сетей инженерно-технического обеспечения, плата за подключение не взимается.

4.6. Необходимая потребляемая нагрузка должна быть заявлена лицом в запросе на выдачу технических условий. Потребляемая нагрузка уточняется в проекте при согласовании и контролируется перед подключением к централизованным системам коммунальной инфраструктуры. В случае выявления несоответствия производится перерасчет платы.

4.7. Плата за подключение вносится на основании публичных договоров, заключаемых ОКК с лицами, осуществляющими строительство и (или) реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта.

4.8. Указанные договоры определяют порядок и условия подключения здания, строения, сооружения, иного объекта к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, порядок внесения платы за подключение лицами, осуществляющими строительство здания, строения, сооружения, иного объекта, а также реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта.

4.9. Плата за подключение по публичным договорам с ОКК производится лицами, осуществляющими строительство и (или) реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта на спецсчет ОКК.

4.10. Плата за подключение в полном объеме вносится лицами, осуществляющими строительство и (или) реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта до ввода объекта в эксплуатацию и подключения его к централизованной системе коммунальной инфраструктуры в соответствии с заключенными публичными договорами.

4.11. Не использованные в течение календарного года средства от платы за подключение ОКК направляет на реализацию мероприятий инвестиционной программы в последующие годы действия этой программы.

4.12. Инженерно-технического сети систем водоснабжения, канализации и теплоснабжения, построенных и (или) реконструированных за счет средств от платы за подключение, использованных ОКК согласно техническому заданию и в последующем подтвержденных органом местного самоуправления по окончанию мониторинга, проведенного данным органом, с момента подписаний акта становятся собственностью данной ОКК.

5. Период действия тарифов, использование средств

5.1. Период действия тарифа на подключение к централизованным системам коммунальной инфраструктуры, период действия тарифов организаций коммунального комплекса на подключение устанавливается органом регулирования  Администрации Весёловского сельского поселения.

5.2. Период действия тарифа на подключение и период действия тарифов организаций коммунального комплекса на подключение устанавливается на срок не менее одного года. Тариф на подключение и тариф организаций коммунального комплекса на подключение вступают в силу от даты начала указанного периода, но не ранее чем через один календарный месяц после их установления и действуют до окончания этого периода.

5.3. Основаниями для пересмотра тарифа на подключение являются:

- изменение инвестиционной программы ОКК;

- изменение более чем на 5% суммарных расходов ОКК на реализацию инвестиционной программы против утвержденных объемов, вызванное опережающим фактическим ростом инфляции по сравнению с заложенным в расчет инвестиционной программы;

- изменение более чем на 3% ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации или ставок коммерческих банков по долгосрочному кредитованию;

- другие основания, установленные действующим законодательством.

5.4. Тариф на подключение пересматривается с учетом индексов-дефляторов, применяемых при расчете прогноза социально-экономического развития в Российской Федерации и Ростовской области.

5.5. Использование средств, поступающих от платы за подключение:

- финансовые средства, поступающие от платы за подключение, аккумулируются на спецсчете ОКК и расходуются как целевые капитальные вложения на реализацию инвестиционной программы;

- с целью концентрации финансовых ресурсов на отдельных объектах и строительства их в кратчайшие сроки ОКК вправе использовать кредитные ресурсы по согласованию с администрацией  поселения с последующим погашением кредитов и процентов по ним из средств, поступающих от платы за подключение;

5.6. Целевое использование средств контролируется  администрацией поселения.

6. Порядок получения технических условий на подключение

к централизованным сетям водоснабжения, водоотведения

и теплоснабжения, внесения платы за подключение

6.1. В вопросах подключения к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения лица, осуществляющие строительство и (или) реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта, руководствуются постановлением Правительства РФ N 83 от 13 февраля 2006 г. "Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения".

6.2. Технические условия или информация о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения предоставляются ОКК по запросам органов местного самоуправления, физических и юридических лиц, осуществляющих строительство и (или) реконструкцию зданий, строений, сооружений (заказчик) в соответствии с действующим законодательством в течение 14 рабочих дней.

6.3. Для подключения объекта капитального строительства и (или) реконструкции к сетям централизованного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения заказчик направляет в ОКК:

- заявление о подключении, содержащее полное и сокращенное наименования заказчика (для физических лиц - фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес;

- нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

- правоустанавливающие документы на земельный участок;

- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

- топографическую карту участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованную с эксплуатирующими организациями;

- информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта.

6.4. Заказчик в целях подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод представляет организации ВКХ:

- документы, указанные в пункте 6.3 настоящих Правил;

- баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием видов водопользования, в том числе воды при пожаротушении;

- сведения о составе сточных вод, намеченных к сбросу в систему канализации;

- сведения о назначении объекта, высоте и об этажности здания;

- сведения о субабонентах.

6.5. Организация ВКХ предоставляет заказчику технические условия подключения объекта капитального строительства к сети водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в которых должны быть указаны:

- срок действия условий подключения;

- точка присоединения к системам водоснабжения и (или) водоотведения, а также очистки сточных вод (адрес, номер колодца или камеры);

- специальные технические требования к объектам капитального строительства, в том числе к устройствам и сооружениям для присоединения;

- гарантируемый свободный напор в месте присоединения и геодезическая отметка верха трубы;

- разрешаемый отбор объема питьевой воды и режим водопотребления (отпуска);

- требования по установке средств измерений питьевой воды и устройству узла учета;

- требования по обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчетных расходов питьевой воды для пожаротушения;

- перечень мер по рациональному использованию питьевой воды.

В отношении подключения объекта капитального строительства к сетям водоотведения и очистки сточных вод кроме этого должны быть указаны:

- отметки лотков в местах присоединения к системе канализации;

- нормативы водоотведения (разрешаемый объем, состав и режим сброса сточных вод);

- требования к устройствам для отбора проб и учета объема сточных вод;

- требования по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ;

- границы эксплуатационной ответственности организации ВКХ и заказчика.

6.6. До начала подачи ресурсов созданные заказчиком водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств заказчика до получения результатов анализов качества воды, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям. Акт о промывке указанных водопроводных устройств и сооружений, составляемый и подписываемый исполнителем и заказчиком, должен содержать сведения об определенном на основании показаний средств измерений количестве питьевой воды, израсходованной на промывку.

Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

6.7. Работы по промывке и дезинфекции водопроводных устройств и сооружений могут выполняться организацией ВКХ по возмездному договору. При этом связанные с выполнением этих работ расходы организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, не включаются в состав расходов, учитываемых при установлении платы за подключение.

Организация ВКХ осуществляет надзор за выполнением указанных работ заказчиком либо лицом, которого заказчик привлек для их выполнения на основании отдельного договора.

6.8. Заказчик в целях подключения объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения представляет теплоснабжающей организации (далее - Исполнителю):

- документы, указанные в пункте 6.3 настоящих Правил;

- информацию о характеристиках тепловых нагрузок объекта капитального строительства (расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и соответствующие им расчетные расходы теплоносителей на технологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение);

- информацию о виде и параметрах теплоносителей (давление и температура);

- сведения о режимах теплопотребления для объекта капитального строительства (непрерывный, одно-, двухсменный и др.);

- данные о расположении узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроле их качества;

- требования к надежности теплоснабжения объекта капитального строительства (допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.) и сведения о категории потребителя по надежности теплоснабжения в соответствии со строительными нормами и правилами;

- информацию о наличии и возможности использования собственных источников тепла для резервирования тепловой нагрузки.

6.9. Исполнитель предоставляет заказчику условия подключения объекта капитального строительства к сети теплоснабжения, в которых должны быть указаны:

- источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям объекта капитального строительства;

- максимальные часовые и среднечасовые тепловые нагрузки объекта капитального строительства по видам теплоносителей (горячая вода, пар различных параметров) и видам теплопотребления (отопление, вентиляция, кондиционирование, горячее водоснабжение), а также схемы присоединения теплопотребляющих установок;

- максимальные расчетные и среднечасовые расходы теплоносителей, в том числе с водоразбором из сети (при открытой системе теплоснабжения);

- параметры (давление, температура) теплоносителей и пределы их отклонений в точках присоединения к тепловой сети с учетом роста нагрузок в системе теплоснабжения, а в отношении горячей воды - также метод и график регулирования отпуска тепловой энергии в систему теплопотребления;

- количество, качество и режим откачки возвращаемого конденсата, требования к его очистке;

- рекомендации, касающиеся необходимости использования имеющихся у заказчика собственных источников тепла или строительства им резервного источника тепловой энергии либо резервной тепловой сети с учетом требований к надежности теплоснабжения строящегося (реконструируемого) им объекта капитального строительства, а также рекомендации по использованию вторичных энергетических ресурсов;

- требования к прокладке трубопроводов, изоляции теплопроводов;

- требования к организации учета тепловой энергии и теплоносителей;

- требования к диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией;

- границы эксплуатационной ответственности теплоснабжающей организации и заказчика;

- срок действия условий подключения;

- пределы возможных колебаний давления (в том числе статического) и температуры в тепловых пунктах заказчика, устройства для защиты от которых должны предусматриваться заказчиком при проектировании систем теплопотребления и тепловых сетей.

6.10. До начала подачи ресурсов:

- устройства и сооружения, созданные для присоединения к системам теплоснабжения, должны быть предъявлены заказчиком для осмотра и допуска к эксплуатации федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и государственный технический надзор, и исполнителю;

- заказчик должен иметь подготовленный персонал для эксплуатации указанных устройств и сооружений, прошедший подготовку и аттестацию (проверку знаний) в установленном порядке, а также заказчиком должно быть назначено лицо, ответственное за тепловое хозяйство.

6.11. Срок действия технических условий устанавливается ОКК и составляет не менее, чем 2 года, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.12. Проекты водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения присоединяемых объектов должны соответствовать требованиям технических условий, а отступления от технических условий, необходимость которых выявлена в процессе проектирования, подлежат дополнительному согласованию с ОКК.

Приложение 2

к Постановлению  Администрации

Веселовского сельского поселения

от  21.06.2013 №  164

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО РАСЧЕТУ ПЛАТЫ И ТАРИФОВ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ

СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

1. Основные положения

1.1. Методические указания по расчету платы за подключение к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения ОКК разработаны в соответствии с действующим законодательством, включая Закон Российской Федерации N 210-ФЗ от 30.12.2004.

1.2. Методические указания, наряду с Положением о порядке разработки и применения в Весёловском сельском поселении тарифов на подключение к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения являются частью системы нормативно-методических документов, регулирующих расчеты ценовой ставки, формирующей плату за подключение к системе коммунальной инфраструктуры.

Настоящие указания предусматривают установление единого подхода к расчету платы за подключение объекта капитального строительства к системам водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории Весёловского сельского поселения и предназначены для использования органами местного самоуправления Весёловского сельского поселения, определяют основные положения по расчету размера платы за подключение водопроводных, канализационных и  теплопотребляющих установок Заказчика к системам водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения организаций коммунального комплекса, имеющих их на правах собственности или иных законных основаниях.

1.3. Подключение объектов юридических и физических лиц к сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод организаций ВКХ, а также к сетям теплоснабжения теплоснабжающих организаций осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

1.4. Любые юридические и физические лица имеют право на подключение своих объектов к сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также к сетям теплоснабжения при наличии технической возможности для этого и соблюдении ими установленных правил такого присоединения.

1.5. Размер платы за подключение должен компенсировать расходы на проведение работ по подключению нового объекта к сетям водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения. Состав работ по подключению нового объекта, проводимых ОКК за счет платы за подключение, должен соответствовать требованиям технического задания.

1.6. Плата за подключение взимается в порядке, предусмотренном пунктами 1.7 и 1.8 настоящих Методических указаний, с физических и юридических лиц (далее - Заказчики), объекты, которых вновь присоединяются к сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также к сетям теплоснабжения или объекты, которых подвергаются реконструкции с увеличением нагрузки.

1.7. Плата за подключение нагрузки взимается однократно.

1.8. Изменение формы собственности или собственника (Заказчика или организации ВКХ, а также теплоснабжения) не влечет за собой повторную оплату за подключение.

1.9. При наличии технической возможности для расчета размера платы за подключение к сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод учитываются расходы на выполнение ОКК следующих работ:

- подготовка и выдача договора о подключении и условия подключения (далее - условия подключения) в соответствии с заявлением о подключении Заказчика;

- проверка выполнения заказчиком условий подключения объекта к сетям водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения и выдача разрешения на осуществление заказчиком присоединения указанного объекта. После осуществления присоединения исполнитель и заказчик подписывают акт о присоединении;

- выполнение технических условий со стороны ОКК или сетевой организации.

Работы по присоединению могут осуществляться ОКК или сетевой организацией на основании отдельного договора, заключаемого им с заказчиком. При этом связанные с проведением работ по присоединению расходы ОКК не включаются в состав расходов, учитываемых при установлении платы за подключение.

1.10. Физические лица, подающие заявку на подключение объектов в целях потребления:

- питьевой воды и водоотведения для коммунально-бытовых нужд, с разрешаемым отбором объема питьевой воды, не превышающей объем (литров/сутки), установленный ОМС, включительно, оплачивают работу по подготовке условий подключения в объеме, не превышающем 0,5 минимального размера оплаты труда, а все иные работы, не указанные в пункте 1.9 настоящих Методических указаний, в объеме питьевой воды, не превышающем объем (литров/сутки), установленный ОМС, включительно, в сумме 5 минимальных размеров оплаты труда.

Все другие Заказчики (в том числе и физические лица с разрешаемым отбором объема питьевой воды более объема установленного ОМС оплачивают подключение в соответствии с разделом 2 настоящих Методических указаний.

- тепловой энергии для коммунально-бытовых нужд, с присоединенной мощностью, не превышающей 0,01 Гкал/час, включительно, оплачивают работу по разработке технических условий в объеме, не превышающем 0,5 минимального размера оплаты труда, а все иные работы, указанные в пункте 1.9 настоящих Методических указаний, в объеме, не превышающем 0,01 Гкал/час, включительно, в сумме 5 минимальных размеров оплаты труда.

Все другие заказчики (в том числе и физические лица с подключаемой часовой нагрузкой более 0,01 Гкал/час) оплачивают подключение в соответствии с разделом 2 настоящих Методических указаний.

1.11. Плата за подключение подлежит отдельному учету со стороны ОКК и не учитывается по иным регулируемым видам деятельности.

При отсутствии технической возможности присоединения к сетям ОКК уведомляет об этом обратившегося с заявкой Заказчика.

2. Расчет размера платы за подключение нагрузки к сетям

водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения

2.1.   Основным   исходным  параметром  расчета   экономически

обоснованного  тарифа  ОКК  на  подключение  объекта  капитального

строительства    и    (или)    объекта,   расширяющего   имеющееся

присоединение    к   системам   водоснабжения,   водоотведения   и

теплоснабжения,  является необходимая валовая выручка ОКК (НВВ  ),

пр

на  период  регулирования для покрытия ее обоснованных расходов, в

части  установления  тарифа  ОКК  на подключение к соответствующей

системе коммунальной инфраструктуры.

Суммарная НВВ   рассчитывается по формуле:

пр

n

НВВ   = SUM С     (1)

пр   i=1  при

i

или

n

НВВ   = SUM Q  x Т   (2)

пр   i=1  i    i

где:

n

SUM С     - сумма   затрат   на   проведение   мероприятий  по

i=1  при

i

подключению  объекта  капитального  строительства  и (или) объекта

расширяющего   имеющееся   присоединение,   заявленного   (ых)   в

инвестиционной   программе   развития   сетей  ОКК  на  территории

Веселовского сельского поселения (по видам сетей);

Q  - расчетная нагрузка, куб. м/сут. (Гкал/час.);

i

Т  - тариф ОКК  на  услуги по подключению объекта капитального

i

строительства    и    (или)    объекта,   расширяющего   имеющееся

присоединение    к     системе     коммунальной    инфраструктуры,

рассчитывается по формуле (3).

2.2. Тариф  ОКК   на   подключение   к   системе  коммунальной

инфраструктуры  объекта  капитального  строительства  и  объектов,

расширяющих  имеющиеся  присоединения,  рассчитывается  по формуле

(3):

n

SUM С

i=1  прис

i

Т  = -------------   (3)

i        n

SUM Q

i=1  i

2.3.   Экономически   обоснованный  размер  платы  (РП  )   за

эо

подключение  объекта  капитального  строительства и (или) объекта, расширяющего  имеющееся   присоединение  к  системам  коммунальной инфраструктуры, рассчитывается по формуле (4):

РП   = Т  x Q     (4)

эо    i    пр

где:

Q   - заявленная нагрузка, куб. м/сут. (Гкал/час.).

пр

3. Порядок определения нагрузки при подключении

к централизованным системам водоснабжения и водоотведения

3.1.   Расчетный   объем   строящегося   жилищного   фонда  на

территории   Весёловского сельского поселения  определяется  из

утвержденного плана застройки - Р .

ж

3.2.  Размер  жилой площади, потребляющей один кубический метр

воды,  рассчитывается  как  частное от деления нормы общей площади

жилья  на  одного  человека  на удельное водопотребление на одного

человека  с учетом расхода воды на хозяйственно-питьевые и бытовые

нужды   в   общественных  зданиях,  принимается  из  утвержденного

технического задания -

S

норма ж. п.

Р  = ---------------;   (5)

п          q

чел.

где:

S   -  общая площадь жилья на одного человека, равная норма ж. п. 18 кв. метров;

q     -  удельное водопотребление на одного  человека с учетом чел.расхода  воды  на  хозяйственно-питьевые и бытовые  нужды согласно утвержденным ОМС нормативам.

3.3.  Потребление  воды  (заявленная  нагрузка) по вводимому в период действия инвестиционной программы жилому фонду определяется как  частное  от  деления  объемов  подключаемого  жилого фонда на

размер  жилой  площади,  потребляющей  один  куб. метр воды - Q  -                                             п

заявленная нагрузка, куб. м/сут.;

Р

ж

Q  = -----;   (6)

п     Р

п

Объем  потребления  воды  по  бюджетным и прочим  потребителям определяется на основании указанных в техническом задании нагрузок и  обосновывается средним значением суммарной заявленной мощности, сложившейся на данный момент в Весёловском сельском поселении - Q  и Q  .

б    пр

Общая нагрузка определяется по формуле:

Q    = Q  + Q  + Q  ;   (7)

общ    п    б    пр