АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 июня 2018 года                                № 104                                    п. Весёлый

Об утверждении перечня первичных

средств пожаротушения для

индивидуальных жилых домов

В соответствии со Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности в Российской Федерации, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года №390 «О противопожарном режиме». в целях реализации первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории Весёловского сельского поселения (приложение).

2. Собственникам домовладений, расположенных на территории сельского поселения, рекомендовать обеспечить свои жилые дома первичными средствами пожаротушения. согласно утвержденному перечню.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Весёловского

сельского поселения                                                                А.Н. Ищенко

Приложение

к постановлению

администрации

Весёловского сельского

поселения от 07 июня 2018 г

№ 104

ПЕРЕЧЕНЬ первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории Весёловского сельского поселения.

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Емкость с водой (200 литров) или огнетушитель порошковый (ОП-5) | 1 |
| 2 | Ящик с песком объемом 0,5, 1 или 3 куб.м. (в зависимости от размера строения) | 1 |
| 3 | Лопата штыковая | 1 |
| 4 | Лопата совковая | 1 |
| 5 | Лом | 1 |
| 6 | Ведро (объёмом 10л) | 2 |
| 7 | Топор | 1 |
| 8 | Лестница приставная (достающая до карниза жилого дома) | 1 |

Примечание: первичные средства пожаротушения размещать компактно в месте, легкодоступном для использования в случае пожара.