АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

#### ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

#### ___________________________	________________________________________

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23 июля 2018 года                                № 94                                              п. Весёлый

Об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе внеплановой проверки

ОНД и ПР по Весёловскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РО  в Администрации Весёловского сельского поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Предписанием № 37/1/1 от 31.05.2018 года по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Весёловскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области Е.Г. Банниковой, в целях обеспечения пожарной безопасности здания Администрации Весёловского сельского поселения и населённых пунктов Весёловского сельского поселения, и в целях устранения нарушений норм и правил пожарной безопасности:

1. Утвердить План мероприятий по устранению нарушений норм и правил пожарной безопасности, выявленных в ходе внеплановой выездной проверки Администрации Весёловского сельского поселения согласно приложению.

2. Устранить   нарушения требований пожарной безопасности в сроки, указанные в предписании.

И.о. Главы Весёловского

сельского поселения                                                                        В.И. Вертепа

Приложение.

План

мероприятий по устранению нарушений норм и правил пожарной безопасности в Администрации Весёловского сельского поселения, выявленных в ходе внеплановой выездной проверки ОНД и ПР по Весёловскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РО.

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности | Пункт (абзац пункта) нормативного акта, требования которого нарушены | Дата исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лица допускаются к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. | Правила противопожарного режима в РФ № 390 п.3 | 3й квартал 2018 года | Вед. специалист по вопросам ПБ, ЧС, ФКиС Клименко В.В. |
| 2 | Здание не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации. | ст.5, ст.6, ст.54, ст.83, ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.9 табл. А1 Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты, Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п.4, табл.1 п.4 Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией » (НПБ 110-03) | 1й квартал 2019 года | Вед. специалист по вопросам ПБ, ЧС, ФКиС Клименко В.В. |
| 3 | В инструкциях о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в соответствии с п. 462 ППР 390. | Правила противопожарного режима в РФ № 390 п.462 | 3й квартал 2018 года | Вед. специалист по вопросам ПБ, ЧС, ФКиС Клименко В.В. |
| 4 | Укомплектовать здание огнетушителями согласно нормам. | Правила противопожарного режима в РФ № 390 п.70 | 3й квартал 2018 года | Вед. специалист по вопросам ПБ, ЧС, ФКиС Клименко В.В. |
| 5 | Руководитель организации не назначил лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты. | Правила противопожарного режима в РФ № 390 п.4 | 3й квартал 2018 года | Вед. специалист по вопросам ПБ, ЧС, ФКиС Клименко В.В. |
| 6 | В административных помещениях, руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. | Правила противопожарного режима в РФ № 390 п.6 | 3й квартал 2018 года | Вед. специалист по вопросам ПБ, ЧС, ФКиС Клименко В.В. |
| 7 | На территории поселения в полном объёме обеспечить надлежащий запас воды для целей пожаротушения в количестве из расчёта 1 водоисточник на радиус 200м. | ст. 19 ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г № 69-ФЗ | 3й квартал 2018 года | Вед. специалист по вопросам ПБ, ЧС, ФКиС Клименко В.В. |
| 8 | У пожарных водоисточников, а также по направлению движения к ним установить соответствующие указатели, указывающие расстояние до водоисточника. | ст. 6, 63 и 68 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ППР РФ п.16 | 3й квартал 2018 года | Вед. специалист по вопросам ПБ, ЧС, ФКиС Клименко В.В. |
| 9 | Очистить территорию населённых пунктов от сухой растительности. | Правила противопожарного режима в РФ № 390 п.17, п.п. 1 | 3й квартал 2018 года | Вед. специалист по благоустройству Карастоянова Г.В. |
| 10 | Актуализировать нормативно-правовые акты. | ст. 19 ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г № 69-ФЗ | 3й квартал 2018 года | Вед. специалист по вопросам ПБ, ЧС, ФКиС Клименко В.В. |